Formularz asortymentowo - cenowy

NAZWA FIRMY ………………………………….                            PAKIET 3   Załącznik nr 6

ADRES ………………………………………………

Telefon ………………………., fax………………… , mail…………………………..

1.Wirówka laboratoryjna  – 2 sztuki

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres obrotów 90 – 18 000 obr/min | TAK |  |
| 2 | Maksymalne wymiary: Szer. 50 cm, wys. 40 cm, gł. 60 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Waga bez wyposażenia do 45 kg | TAK, podać |  |
| 4 | Programowanie obrotów, czasu wirowania |  |  |
| 5 | Programowanie czasowe co 1 s |  |  |
| 6 | Tryb pracy ciągłej |  |  |
| 7 | Pamięć na 10 programów | TAK, podać |  |
| 8 | Klawiatura odporna na zalanie i dezynfekcję | TAK |  |
| 9 | Rozpoznawanie rotora i kontrola niewyważenia | TAK, podać |  |
| 10 | Silnik bezszczotkowy, głośność poniżej 60dB | TAK |  |
| 11 | Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania | TAK |  |
| 12 | Automatyczne otwarcie pokrywy | TAK, podać |  |
| 13 | Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora | TAK, podać |  |
| 14 | Sterowanie mikroprocesorem z wyświetlaczem LCD | Tak |  |
| 15 | Możliwość doposażenia w rotor horyzontalny do wirowania 4 preparatów cyto | TAK, podać |  |
| 16 | Wybór sposobu startu i zatrzymania w skali min. 5 stopniowej | TAK |  |
| 17 | Wirnik horyzontalny kompletny z metalowymi pojemnikami o maksymalnym przyspieszeniu do 4300xg lub lepszy | TAK |  |
| 18 | Probówki o wymiarach 13x75 mm i 13x 100 mm | TAK |  |
| 19 | Ilość wirowanych probówek min. 28 sztuk | TAK |  |
| 20 | Wyposażenie każdej wirówki: - 1x wirnik horyzontalny 4 x 200 ml , 5200 rpm, ok. 4400xg - 4 x pojemnik 200 ml (fi57/100mm) - 4 x wkładka redukcyjna (7 x fi13,5 mm) na probówki 7 x 1,6– 7 ml do systemów zamkniętych - 4 x wkładka redukcyjna niska (7 x fi 13,5 mm) na probówki 7 x 1,6-7 ml do systemów zamkniętych | TAK |  |
| 21 | Dostawa, montaż, szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego potwierdzone dokumentem | TAK |  |

Poz.1Cena j. netto……………………………….VAT%  …………….Cena brutto  ………………

Wartość netto za całe zamówienie …………………………………………………………….

Wartość brutto za całe zamówienie ………………………………………………………………

Słownie brutto…………………………………………………………………………………………

Termin dostawy max 21 dni od podpisania umowy ,termin krótszy……………dni

Termin płatności 21 dni ,Akceptujemy postanowienia zawarte w SIWZ

i wzorze umowy . Cena zawiera wszelkie koszty wymaganych przez producenta przeglądów  i napraw sprzętu w okresie gwarancyjnym, dostawy , instalacji , szkolenia .