Formularz asortymentowo - cenowy

NAZWA FIRMY ………………………………….                             PAKIET  5-Załącznik nr 8

ADRES ………………………………………………

Telefon ………………………., fax………………… , mail…………………………..

1.Mieszadło hematologiczne  – 3 sztuki

24 miesięczna gwarancja

Producent:  …………………………………………………., Nazwa i typ: ……………………………………………………

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszadło rolkowe – ilość rolek min. 6 sztuk | TAK |  |
| 2 | Obroty regulowane w zakresie minimum 0 – 70 rpm | TAK, podać |  |
| 3 | Bezszczotkowy silnik | TAK |  |
| 4 | Praca ciągła | TAK |  |
| 5 | Długość rolki 280 mm | TAK, podać |  |
| 6 | Maksymalny załadunek min. 4 kg | TAK, podać |  |
| 7 | Wymiary 460 x 260 x 120 +/- 50 mm | TAK |  |
| 8 | Waga maksymalna 5 kg | TAK |  |
| 9 | Praca ciągła, amplituda 24 mm | TAK |  |
| 10 | Typ ruchu kołyskowy i rolkujący | TAK |  |
| 11 | Moc nie mniej niż 25W | TAK |  |
| 12 | Pokrętło regulacji prędkości | TAK |  |
| 13 | Dioda informująca o włączonym urządzeniu | TAK |  |

Poz.1Cena j. netto……………………………….VAT%  …………….Cena brutto  ………………

Wartość netto za całe zamówienie …………………………………………………………….

Wartość brutto za całe zamówienie ………………………………………………………………

Słownie brutto…………………………………………………………………………………………

Termin dostawy max 21 dni od podpisania umowy ,termin krótszy……………dni

Termin płatności 21 dni ,Akceptujemy postanowienia zawarte w SIWZ

i wzorze umowy . Cena zawiera wszelkie koszty wymaganych przez producenta przeglądów  i napraw sprzętu w okresie gwarancyjnym, dostawy , instalacji , szkolenia .

Podpis osoby upoważnionej