Załącznik nr 2 Parametry graniczne dla  pomocniczego aparatu testów paskowych do badania moczu:

| L.P. | Parametr Wymagany | Tak/Nie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski przeznaczone do aparatu LabuReader będącego własnością Zamawiającego, kompatybilne do aparatu pomocniczego |  |  |
| 2 | Analiza 11 parametrów: ciężar właściwy, krwinki białe, krwinki czerwone, bilirubina, urobilinogen, ciała ketonowe, nitraty, białko, kwas askorbinowy, glukoza, pH |  |  |
| 3 | Wydajność aparatu – 500 testów na godzinę; |  |  |
| 4 | Podajnik aparatu na min. 15 testów paskowych; |  |  |
| 5 | Ekran – Panel dotykowy |  |  |
| 6 | Automatyczne opróżnianie do jednorazowego pojemnika zużytych testów paskowych |  |  |
| 7 | Aparat przystosowany do laboratoryjnego systemu informatycznego , koszt podłączenia do LSI posiadanego przez laboratorium - Centrum ponosi wykonawca |  |  |
| 8 | Możliwość pełnej dezynfekcji urządzenia transportującego paski |  |  |
| 9 | Możliwość ustawiania czułości parametrów mierzonych |  |  |
| 10 | Wykonawca zapewni kontrolę jakości pracującą w interaktywnym systemie kontroli jakości, obejmującą dzienną wewnętrzną i między laboratoryjną kontrolę jakości w czasie trwania umowy |  |  |
| 11 | Wykonawca zapewnia : instalację aparatu , szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje  odrzucenie oferty