Nazwa Firmy …………………………….                                                      Załącznik nr 1

Adres ………………………………………

Telefon ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fax ……………….

Formularz  asortymentowo – cenowy

## Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

# ( aparat do badania sprawności widzenia zmierzchowego i badania wrażliwości na olśnienie )

24 miesięczna gwarancja ……………………………………

Urządzenie typ /model : ( podać )………………………

Producent /firma : ( podać )…………………………….

Rok produkcji:  …………………………………………………….

| l.p. | Parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Układ optyczny umożliwiający badanie pacjenta w otwartej przestrzeni | TAK |  |
| 3. | Elastyczna osłona pozwalająca na badanie we własnych okularach | TAK |  |
| 4. | Odległość testowa | podać |  |
| 5. | Testy z olśnieniem i bez olśnienia | TAK |  |
| 6. | Znak testowy - pierścień Landolta ( w różnych położeniach dla wszystkich pozio-mów kontrastu ) | TAK |  |
| 7. | 4 stałe stopnie kontrastu ( w odniesieniu do luminancji tła 0,032 cd/m² ) | TAK ( opisać ) |  |
| 8. | Wbudowane szkła minusowe do badania krótkowzroczności zmierzchowej | TAK |  |
| 9. | Możliwość badania monokularnego | TAK |  |
| 10. | Ocena przydatności badanego do prowa-dzenia pojazdów z zmiennych warunkach olśnienia | TAK |  |
| 11. | Szybkie i proste badanie bez konieczności zmiany dysków kontrastowych | TAK |  |
| 12. | Obsługa aparatu z podświetlanego panelu kontrolnego | TAK |  |
| 13. | Możliwość współpracy z komputerem | TAK |  |
| 14. | Karty testowe w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Zasilanie 100-240V, 50/60Hz | TAK |  |
| 16. | Stolik z elektrycznie regulowaną wysokością | TAK |  |

.............................................................

podpis osoby upoważnionej