Dostawa odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 24 miesięcy

Zał nr 1  Formularz asortymentowo- cenowy, parametry oceniane i  parametry graniczne

I. Formularz asortymentowo-cenowy

| lp | Nazwa badania | Nr katalo--gowy | Nazwa handlowa odczynnika | Ilość oznaczeń na 24 m-ce | Ilość ozn. w opakowaniu | Ilość opakowań na 24 m-ce | Cena netto op. | Wartość netto | VAT % | Cena brutto op. | Wartość brutto | Ważność odczynnika na pokładzie aparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Aminotransferaza alaninowa ( ALT) |  |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Białko CRP |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Białko całkowite |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bilirubina całk. |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cholesterol |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cholesterol- HDL |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ALP |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GGTP |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Glukoza |  |  | 74 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kreatynina |  |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kwas moczowy |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Magnez ( Mg) |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mocznik |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Potas ( K ) |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sód ( Na) |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Chlorki (Cl) |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Trójglicerydy |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wapń ( Ca) |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Amylaza |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Żelazo |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Białko w moczu |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |

Uwaga : Ilości opakowań na czas trwania umowy należy podać jako pełne opakowania po zaokrągleniu w górę

II Kalibratory niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych w formularzu  asortymentowo-cenowym

| lp | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość op. na 24 miesiące | Cena 1 op netto | VAT % | Cena 1 op. brutto | Wartość netto ( 24 miesiące ) | Wartość brutto ( 24 miesiące ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

III.  Materiały kontrolne  niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych w formularzu  asortymentowo-cenowym

Częstotliwość wykonywania kontroli 5x w tygodniu , dwa poziomy

| lp | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość op. na 24 miesiące | Cena 1 op netto | VAT % | Cena 1 op. brutto | Wartość netto ( 24 miesiące ) | Wartość brutto ( 24 miesiące ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV.  Materiały zużywalne i eksploatacyjne   niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych w formularzu  asortymentowo-cenowym

| lp | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość op. na 24 miesiące | Cena 1 op netto | VAT % | Cena 1 op. brutto | Wartość netto ( 24 miesiące ) | Wartość brutto ( 24 miesiące ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Wysokość czynszu dzierżawnego

| Miesięczny czynsz dzierżawny netto PLN | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawny brutto PLN | Wartość brutto czynszu dzierżawnego/24 miesiące PLN |
| --- | --- | --- | --- |

Razem wartość oferty netto PLN  , suma  ( I + II + III + IV + V )   ……………………………………..

Słownie : …………………………………………………………………………………………………………

PLN , Razem wartość oferty brutto  PLN , suma  ( I + II + III + IV + V  )

Słownie ……………………………………………………………………………………………

Termin realizacji dostawy wynosi : ( termin dostawy stanowi jedno z kryteriów  oceny  ofert zgodnie z zapisami SIWZ )……………………………………………………..dni robocze

maksymalnie 14 dni roboczych  , przy nie wypełnieniu powyższego pola Zamawiający  rozumie zaoferowanie przez Wykonawcę 14 dni roboczych  terminu dostawy od złożenia  zamówienia )

Nazwa Firmy ………………………………………..

Adres…………………………………………………

Tel…………………………………………………….

Fax…………………………………………………….                                                     PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Parametry oceniane :

| Lp | Parametry oceniane | Cena - 60 pkt Jakość max. - 40 pkt | Opis oraz dowód Należy podać strony w materiałach przetargowych (ofercie) na których znajduje się opis parametrów ocenianych |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak / Nie * |  |
| 1 | Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do bezpośredniego wstawienia do analizatora, nie wymagające mieszania, rozpuszczania lub uzupełniania składników |  |  |
| 2 | Pomiar elektrolitów ( Na, K, Cl ) metodą bezpośrednią i pośrednią. Elektrody bezobsługowe, wymieniane pojedynczo, niezależnie od siebie |  |  |
| 3 | Zużycie wody uzdatnionej przez analizator nie więcej niż 2 l/godz. |  |  |
| 4 | Jednorazowe kuwety pomiarowe |  |  |

*Tak – 10 pkt

*Nie -    0  pkt

Parametry graniczne :

| Lp | - Parametry graniczne | - Tak/ Nie * | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie ,,pacjent po pacjencie”- rok produkcji nie wcześniej niż 2013r |  |  |
| 2 | System odczynnikowy zamknięty |  |  |
| 3 | Praktyczna wydajność minimalna, bez ISE, min 330 oznaczeń na godz. |  |  |
| 4 | Metody pomiaru: Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne; pomiar metodą FP; ISE – minimum Na, K, Cl |  |  |
| 5 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku. |  |  |
| 6 | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej. |  |  |
| 7 | Analiza w fazie ciekłej. |  |  |
| 8 | Odczynniki gotowe do użycia. |  |  |
| 9 | Możliwości analityczne min.: - Biochemia – enzymy, substraty, ISE - Białka specyficzne |  |  |
| 10 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej. |  |  |
| 11 | Oprogramowanie operatorskie w języku polskim. |  |  |
| 12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody. |  |  |
| 13 | Priorytetowe badanie ,,próbek CITO”. |  |  |
| 14 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora. |  |  |
| 15 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. |  |  |
| 16 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek. |  |  |
| 17 | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników ,,dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora. |  |  |
| 18 | Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie analizatora. |  |  |
| 19 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora. |  |  |
| 20 | Możliwość jednoczesnego umieszczania w aparacie min 50 próbek badanych. |  |  |
| 21 | Zużycie wody uzdatnionej przez aparat max. 2 L na godzinę. |  |  |
| 22 | Zewnętrzny UPS. |  |  |
| 23 | Możliwość prowadzenia kontroli jakości, bieżącej, skumulowanej w analizatorze. |  |  |
| 24 | Statystyka ilości badań, z możliwością formułowania zapytań. |  |  |
| 25 | Archiwum wyników, pacjentów, z możliwością zadeklarowanych sposobów przeszukiwań. |  |  |
| 26 | Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora. |  |  |
| 27 | Możliwość połączenia analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym – pełne dwustronne sterowanie aparatem. |  |  |
| 28 | Możliwość wykonania badań z próbek pierwotnych i wtórnych. |  |  |
| 29 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek i odczynników |  |  |
| 30 | Możliwość oznaczenia wszystkich w/w parametrów z tabeli. |  |  |
| 31 | Materiały kontrolne powinny posiadać wyznaczone wartości dla oferowanego analizatora ( zapis w ulotce materiału kontrolnego) |  |  |
| 32 | Dostarczenie pełnej instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
| 33 | Dostarczenie materiałów metodycznych ( karty metod) i kart charakterystyki z pierwszą dostawą. |  |  |
| 34 | Opieka aplikacyjna i merytoryczna przez cały okres dzierżawy analizatora. |  |  |
| 35 | W przypadku awarii czas reakcji serwisu- 24 godziny. W przypadku nie usunięcia awarii lub przedłużającego się czasu usunięcia awarii Wykonawca pokrywa koszt wykonania badań na zewnątrz |  |  |
| 36 | Aparat umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym dostarczonym przez wykonawcę. |  |  |
| 37 | Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy. |  |  |
| 38 | Automatyczny proces kalibracji |  |  |
| 39 | Wbudowany system kontroli jakości badań, reguły Westgarda, karty Levey-Jenningsa |  |  |
| 40 | Obowiązujące i wymagane certyfikaty jakości analizatora , akcesoriów i odczynników |  |  |
| 41 | Wykonawca zapewni kontrolę jakości pracującą w interaktywnym systemie kontroli jakości obejmującą dzienną wewnętrzną i między laboratoryjną kontrolę jakości w czasie trwania umowy |  |  |
| 42 | Wykonawca zapewni kontrolę zewnętrzną do CRP i białka w moczu min 2 x w roku |  |  |
| 43 | Wykonawca kalkuluje ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych i odczynników dodatkowych oraz podaje stabilność odczynników na pokładzie aparatu |  |  |
| 44 | Włączenie aparatu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ( Centrum ). Koszt ponosi Wykonawca ( stacja robocza , licencja na Zamawiającego ) |  |  |
| 45 | Znak CE na odczynniki i aparat |  |  |
| 46 | Wykonawca zapewnia stację uzdatniania wody i podłączenie do aparatu wraz z materiałami eksploatacyjnymi |  |  |
| 47 | Wykonawca zapewnia instalację aparatu, szkolenie personelu potwierdzone certyfikatami |  |  |
| 48 | Trzykrotna awaria analizatora w przeciągu 6 miesięcy użytkowania powoduje wymianę analizatora na nowy |  |  |

* Niespełnienie któregoś z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty